## Slide 1
物联网开发平台
Thingsboard
数格实验室
2019年1月30日

## Slide 2
目录
Thingsboard介绍
开源物联网平台简介
Thingsboard功能
物联网应用提供服务器端基础设施
数格智慧农业物联网云平台
ThingsBoard应用
总结与展望

## Slide 3
Thingsboard介绍
/01

## Slide 4
Thingsboard介绍
Thingsboard平台
ThingsBoard是一个开源的物联网平台，可以实现物联网项目的快速开发，管理和扩展。提供开箱即用的物联网云或内部部署解决方案，为物联网应用提供服务器端基础架构。
开源服务器端平台
免费用于个人和商业用途
监视和控制IoT设备

## Slide 5
Thingsboard介绍
Windows
可在运行Windows系统的计算机上安装ThingBoard
Raspberry Pi 3 Model B
在Raspberry Pi 3 Model B上安装Cassandra和Thingboard服务器
Linux（Ubuntu/CenOS）
可在运行Linux的机器上安装ThingBoard
安装
ThingsBoard提供docker镜像，以简化大多数场景的安装。
部署
可以在云端，本地或本地笔记本电脑，PC甚至Raspberry Pi上托管ThingsBoard。

## Slide 6
Thingsboard介绍
功能特点
性能特点
Thingsboard特点
安全性
可以使用MQTT（通过SSL）或HTTPS协议进行传输加密。
每个设备都具有唯一的访问令牌凭据，用于设置连接。凭证类型是可插入的。
没有单点故障，集群中的每个节点都是相同的。
根据Apache 2.0许可证授权。可以免费用于个人和商业用途。
强大和高效
群集中的每个服务器节点都是唯一的。使用集群节点之间的一致散列负载平衡算法实现可伸缩性。支持通过MQTT连接的数百万个设备。
数据存储在Cassandra数据库等其他中。可以存储和查询时间序列数据，不会丢失数据。
可横向扩展的平台，使用领先的开源技术构建。可自定义的小部件和规则引擎节点轻松添加新功能。
容错性
持久性
扩展性
免费使用

## Slide 7
Thingsboard介绍
物联网平台的对比
具有设备管理功能
集成API
性能安全
支持传输协议Mqtt
具有可视化系统
数据库安全性能高
突出特点，标注，为何用这些平台进行对比，相比较优点（可通过颜色标记直观反应）

## Slide 8
Thingsboard功能（本章节：关系结构）
实现功能
物联网应用提供服务器端基础设施
/02

## Slide 9
设备----
包括工控机、传感器、控制器及反控设备
资产----
指代部署设备的场景：
虾塘、工厂、农场、公寓等
包含

## Slide 10
Thingsboard功能
提供设备与资产
可能产生遥测数据和处理RPC命令的基本物联网实体。
设备（电表、水表、恒温器）
可能与其他设备和资产相关的抽象物联网实体。
资产（建筑物、公寓）
资产
资产
设备
城市有不同的建筑物。每栋公寓都有几间公寓，每间公寓都有3台设备 - 能源/水表和恒温器。

## Slide 11
Thingsboard功能
客户资产/设备隔离
客户之间是隔离的，客户只能访问指定的仪表板/资产/设备。如果很少有客户可以访问同一个仪表板，他们将只能从分配的资产/设备中查看数据。
例：以“客户”身份登录，并在仪表板上找到，设备隔离，如下图：

## Slide 12
Thingsboard功能
客户资产/设备隔离
客户A
客户B

## Slide 13
通过添加资产属性，丰富资产数据。
资产、设备均可自定义属性，例如大楼的位置、高度属性
添加资产属性
建筑物
Attributes：
address（地址）、image（图片）、latitude（经度）、longitude（纬度）
传感设备
Telemetry：
Topic（设备key值）
公寓
Attributes：
xPos（横坐标）、yPps（纵坐标）
Thingsboard功能

## Slide 14
Thingsboard功能
对设备增加遥测数据（什么是遥测数据：传感数据）
传感数据对实时场景有什么作用，比如溶氧对鱼塘有什么影响，此平台如何解决此问题？
通过设备的访问令牌，可以通过mqtt协议，对设备添加遥测数据，发送到Thingsboard。

## Slide 15: 增加一章节（功能与优势）

## Slide 16
与传统物联网平台相比，此平台能提供更精准和丰富的传感数据
一页表示功能（可看、可抓、可控）

## Slide 17
Thingsboard功能
数据可视化
1. 可以在不同的仪表板状态之间导航，并通过已配置的窗口小部件操作更新当前仪表板状态（地图/表格窗口小部件）
2. 资产设备遥测数据
3. 使用配置的时间间隔
4. 在地球/图像地图上显示资产/设备
表明优势：
可自定义仪表盘面板，扩展性
放置部件图，表示我们具有多种部件
样板可复制
可以引用API工具，如监控模块；

## Slide 18
Thingsboard功能
根规则链
根规则链（默认规则链） - 用作系统中所有事件的主入口点，处理传入的遥测/属性，计划事件和将消息路由到其他规则链。
自定义规则链
在从设备传入的遥测数据保存在数据库中后，消息将路由到“智能计量聚合”规则链。
报警处理
处理报告预定事件和发送带有报告的电子邮件（如果需要）
如果过去20分钟内室内温度高于40摄氏度，那么我们希望生成关键警报。否则，如果温度低于20摄氏度时 - 我们希望清除当前的建筑警报（如果存在）。
报警功能？
报警的优势：实时性、多平台、规则可定义、
对C用户可以自行设置。准确性，频繁报警如何停止，20分钟报警未响应，进行自动控制。

## Slide 19
Thingsboard功能
反控功能：叫：设备远程控制
系统向设备发送命令（仪表板状态/ RPC）
补氧状态 - 小部件订阅了设备的“状态”属性，并在更改属性值时更改其行为。
优势：安全性（被别人控制）
时效性：

## Slide 20
数格智慧农业物联网云平台（重做）
/03

## Slide 21
与传统农业相比，农业物联网具有什么优势（先提出问题，再解决问题）
高效养殖（实时监测）
任何地方都可以看数据，不需要特定去测量。
无人看养，全天候实时
异常数据，及时处理

## Slide 22
智慧水塘系统
数格实验室
应用
系统架构
平台架构
架构
协议：mqtt
语言：c语言、python
软件
设备传感器
网络设备
控制中心
硬件
数格智慧农业物联网云平台（不要）
对于目前大面积模块化的农业养殖，单靠人工管理，需要耗费大量的资源与成本，并且存在误差。物联网采集系统对光照强度，水温、水PH值、水溶解氧、水浑浊度，等实时环境数据。通过工控机传输到控制中心，由中心平台将数据发送至云平台上实时显示，并根据最新数据与预先设定最适合农业生产环境参数进行比较，如若发现监测值与预设值有偏差，控制中心会发出指令，进行相应的报警。

## Slide 23
农业物联网云平台
数格智慧农业物联网云平台系统架构
可有可无
说明易懂点：
传感器，流程

## Slide 24
数格智慧农业物联网云平台
数格智慧农业物联网云平台系统架构

## Slide 25
数格智慧农业物联网云平台（不要），放置实物图
传感设备硬件
网络设备硬件
控制中心硬件

## Slide 26
数格智慧农业物联网云平台（下面几张图片合并）
某水产养殖资产，其中包含数格农业监测资产与虾蟹水产资产

## Slide 27
数格智慧农业物联网云平台
在虾蟹水产一号基地资产下有多个设备

## Slide 28
数格智慧农业物联网云平台
该农业资产信息概况图

## Slide 29
数格智慧农业物联网云平台
通过点击资产，进入该资产下查看该资产下所有设备瞬时数据如下

## Slide 30
数格智慧农业物联网云平台
点击具体设备，进入设备仪表盘，查看设备的瞬值、历史七天数据、历史30天数据

## Slide 31
数格智慧农业物联网云平台
溶解氧设备监控信息

## Slide 32
数格智慧农业物联网云平台
溶解氧设备反控详情

## Slide 33
数格智慧农业物联网云平台
报警设计
具有传感阈值预警机制，以及时应对突发环境干扰、变化，比传统的控制系统更及时、更安全。
耦合性低
及时性高
成本低
主体硬件系统集成度高，采用小型控制箱设计，部署安装更方便，成本也更低廉。
自定义模式设计
可根据实际环境需求进行模块升级，如增加传感模块丰富系统数据、定制优化Thingsboard平台可视化界面，让需求变得更简单。
模块化设计
传感器模块与控制器等采用模块化接线
平台特点
操作简洁、数据直观明了，成本不能之说。成本：根据实时性数据及精准性控制，间接降低用电、用水成本，如不会过量抽水等...

## Slide 34
总结与展望
/04

## Slide 35
总结与展望
物联网开发平台Thingsboard应用
实时监测数据
反向控制
报警机制
1、实时定位及轨道查询
2、农机作业自动监控
3、农业水塘养殖
4、农业温室大棚种植
可看、可控、可报警。相互呼应

## Slide 36
总结与展望
01
02
03
04
05
平台允许从仪表板导出数据
数据导出
平台网络界面可以自定义徽标，配色方案
白色标签
每个实体（设备或资产）可以同时属于多个组
设备和资产组
通过Scheduler事件或Reports schedule Widgets 来管理调度程序事件的功能
调度程序
能够在DataBase中存储二进制内容（文件）
文件存储
物联网开发平台Thingsboard 专业版功能

## Slide 37
Thanks And Your Slogan Here
数格实验室